## Лист1
Таблица адресации Modbus
Адрес (DEC) | Название | Тип | Чтение / запись | Кол-во слов | Описание
Дискретные входы (0 - выключен / 1 - включен) | [5 empty] | DI | DI | DO | AI | AO
0 | SBA01 | Word | Read | 1 | Аварийная кнопка (0 - авария. 1 - норма) | DI | 38 | 52 | 16
1 | M03_QF | Word | Read | 1 | Подано питание на ПЧ вентилятора M3 | DI |  |  | 24
2 | M03_ALR | Word | Read | 1 | Авария ПЧ вентилятора M3 | DI |  |  | 2
3 | M01_ON | Word | Read | 1 | Включен привод ворошителя M1 | DI |  |  | 8
4 | M02_ON | Word | Read | 1 | Включен привод шнека M2 | DI
5 | HT01_ON | Word | Read | 1 | Включен внутренний нагреватель (EK1.1. EK1.2. EK2) | DI
6 | HT02_ON | Word | Read | 1 | Включен наружный нагреватель (EK3. EK7) вверху и снизу | DI
7 | HT03_ON | Word | Read | 1 | Включен наружный нагреватель (EK4. EK5. EK6) по центру | DI
8 | HT04_ON | Word | Read | 1 | Включен нагреватель газа (EK8. EK9) | DI
9 | CS01 | Word | Read | 1 | Верхнее положение линейного модуля | DI
10 | CS02 | Word | Read | 1 | Нижнее положение линейного модуля | DI
11 | CS03_1 | Word | Read | 1 | Положение пневмоцилиндра прижима штоков | DI
12 | CS03_2 | Word | Read | 1 | Положение пневмоцилиндра прижима штоков | DI
13 | CS04 | Word | Read | 1 | Положение заслонки | DI
14 | CS05 | Word | Read | 1 | Положение заслонки | DI
15 | LE01 | Word | Read | 1 | Наличие тары | DI
16 | M06_1 | Word | Read | 1 | Уровень 1 от сигнализатора уровня | DI
17 | M06_2 | Word | Read | 1 | Уровень 2 от сигнализатора уровня | DI
18 | M06_3 | Word | Read | 1 | Уровень 3 от сигнализатора уровня | DI
19 | BR01_ALR | Word | Read | 1 | Авария горелки | DI
20 | BR01_ON | Word | Read | 1 | Горелка в работе | DI
21 | Rsv_A202_15 | Word | Read | 1 | Резерв | DI
22 | ES01 | Word | Read | 1 | Аварийное отключение (0 - авария. 1 - норма) | DI
23 | ES02 | Word | Read | 1 | Пожар (0 - авария. 1 - норма) | DI
24 | QS01 | Word | Read | 1 | Загазованность (0 - авария. 1 - норма) | DI
25 | SQ01 | Word | Read | 1 | Закрыта дверь шкафа | DI
26 | Rsv_A203_04 | Word | Read | 1 | Резерв | DI
27 | Rsv_A203_05 | Word | Read | 1 | Резерв | DI
28 | Rsv_A203_06 | Word | Read | 1 | Резерв | DI
29 | Rsv_A203_07 | Word | Read | 1 | Резерв | DI
30 | Rsv_A203_08 | Word | Read | 1 | Резерв (не подключен) | DI
31 | Rsv_A203_09 | Word | Read | 1 | Резерв (не подключен) | DI
32 | Rsv_A203_10 | Word | Read | 1 | Резерв (не подключен) | DI
33 | Rsv_A203_11 | Word | Read | 1 | Резерв (не подключен) | DI
34 | Rsv_A203_12 | Word | Read | 1 | Резерв (не подключен) | DI
35 | Rsv_A203_13 | Word | Read | 1 | Резерв (не подключен) | DI
36 | Rsv_A203_14 | Word | Read | 1 | Резерв (не подключен) | DI
37 | Rsv_A203_15 | Word | Read | 1 | Резерв (не подключен) | DI
Дискретные выходы (0 - выключен / 1 - включен)
38 | M03_RUN | Word | Write | 1 | Включить ПЧ вентилятора M3 | DO
39 | M03_RST | Word | Write | 1 | Сброс ошибки ПЧ вентилятора M3 | DO
40 | Rsv_A101_02 | Word | Write | 1 | Резерв | DO
41 | Rsv_A101_03 | Word | Write | 1 | Резерв | DO
42 | M01_RUN | Word | Write | 1 | Включить привод ворошителя M1 | DO
43 | M02_RUN | Word | Write | 1 | Включить привод шнека M2 | DO
44 | HT01_QF_RUN | Word | Write | 1 | Подать питание на внутренний нагреватель (EK1.1. EK1.2. EK2) | DO
45 | HT02_QF_RUN | Word | Write | 1 | Подать питание на наружный нагреватель (EK3. EK7) вверху и снизу | DO
46 | HT03_QF_RUN | Word | Write | 1 | Подать питание на наружный нагреватель (EK4. EK5. EK6) по центру | DO
47 | HT04_QF_RUN | Word | Write | 1 | Подать питание на нагреватель газа (EK8. EK9) | DO
48 | BR01_RUN | Word | Write | 1 | Пуск горелки | DO
49 | BR01_RST | Word | Write | 1 | Сброс горелки | DO
50 | EK01_1_RUN | Word | Write | 1 | Включить внутренний нагреватель EK1.1 (нижний) | DO
51 | EK01_2_RUN | Word | Write | 1 | Включить внутренний нагреватель EK1.2 (нижний) | DO
52 | EK02_RUN | Word | Write | 1 | Включить внутренний нагреватель EK2 (нижний) | DO
53 | EK03_RUN | Word | Write | 1 | Включить наружный нагреватель EK3 (верхний) | DO
54 | EK04_RUN | Word | Write | 1 | Включить наружный нагреватель EK4 (средний верхний) | DO
55 | EK05_RUN | Word | Write | 1 | Включить наружный нагреватель EK5 (средний) | DO
56 | EK06_RUN | Word | Write | 1 | Включить наружный нагреватель EK6 (средний нижний) | DO
57 | EK07_RUN | Word | Write | 1 | Включить наружный нагреватель EK7 (нижний) | DO
58 | EK08_RUN | Word | Write | 1 | Включить наружный нагреватель газа EK8 | DO
59 | EK09_RUN | Word | Write | 1 | Включить внутренний нагреватель газа EK9 | DO
60 | A04_GRN | Word | Write | 1 | Включить зеленный индикатор на колонне | DO
61 | A04_YEL | Word | Write | 1 | Включить желтый индикатор на колонне | DO
62 | A04_RED | Word | Write | 1 | Включить красный индикатор на колонне | DO
63 | A04_SND | Word | Write | 1 | Включить звук на колонне | DO
64 | Rsv_A210_06 | Word | Write | 1 | Резерв | DO
65 | Rsv_A210_07 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
66 | Rsv_A210_08 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
67 | Rsv_A210_09 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
68 | Rsv_A210_10 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
69 | Rsv_A210_11 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
70 | Rsv_A210_12 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
71 | Rsv_A210_13 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
72 | Rsv_A210_14 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
73 | Rsv_A210_15 | Word | Write | 1 | Резерв (не подключен) | DO
74 | YA01_1 | Word | Write | 1 | Управление линейным модулем 1 скребка | DO
75 | YA01_2 | Word | Write | 1 | Управление линейным модулем 2 скребка | DO
76 | YA02 | Word | Write | 1 | Управление пневмоцилиндром уплотнения штоков | DO
77 | YA03 | Word | Write | 1 | Управление пневмоцилиндром привода заслонки | DO
78 | YA04_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA4 продувки шкафа электрического | DO
79 | YA05_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA5 подачи воздуха в камеру синтеза | DO
80 | YA06_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA6 подачи азота в камеру синтеза | DO
81 | YA07_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA7 подачи азота в рессивер | DO
82 | YA08_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA8 подачи азота в скребок | DO
83 | YA09_CLS | Word | Write | 1 | Закрыть клапан YA9 продувки азотом тары | DO
84 | YA10_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA10 подачи воды в увлажнитель воздуха | DO
85 | YA11_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA11 подачи пропан-бутана в подогреватель | DO
86 | YA12_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA12 продувки азотом подогревателя | DO
87 | YA13_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA13 подачи воздуха в камеру синтеза | DO
88 | YA14_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA14 подачи азота в тару | DO
89 | YA17_OPN | Word | Write | 1 | Открыть клапан YA17 подачи воды | DO
Аналоговые входы токовые (4 - 20 мА, 0 мА - обрыв)
90 | TA01_1 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK1.1 | AI
92 | TA01_2 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK1.2 | AI
94 | TA02 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK2 | AI
96 | TA03 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK3 | AI
98 | TA04 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK4 | AI
100 | TA05 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK5 | AI
102 | TA06 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK6 | AI
104 | TA07 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK7 | AI
106 | TA08 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK8 | AI
108 | TA09 | Real | Read | 2 | Ток нагревателя EK9 | AI
110 | PT01 | Real | Read | 2 | Давление сжатого воздуха в воздушной магистрали | AI
112 | PT02 | Real | Read | 2 | Давление азота в азотной магистрали | AI
114 | PT03 | Real | Read | 2 | Давление ПБ на входе в газовую магистраль камеры синтеза | AI
116 | PT04 | Real | Read | 2 | Давление в камере синтеза | AI
118 | PT05 | Real | Read | 2 | Давление воздуха в линейном модуле скребка ??? | AI
120 | PT06 | Real | Read | 2 | Давление газа | AI
Аналоговые входы термопары (градусы, тип K, больше 3000 град - обрыв)
122 | TE01 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя внутренней трубы камеры синтеза (верхний) | AI
124 | TE02 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижний) | AI
126 | TE03 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (верхняя левая) | AI
128 | TE04 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (верхняя правая) | AI
130 | TE05 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя левая) | AI
132 | TE06 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя правая) | AI
134 | TE07 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя левая) | AI
136 | TE08 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя правая) | AI
138 | TE09 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя левая) | AI
140 | TE10 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя правая) | AI
142 | TE11 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижняя левая) | AI
144 | TE12 | Real | Read | 2 | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижняя правая) | AI
146 | TE13 | Real | Read | 2 | Температура наружной трубы камеры синтеза (верхняя) | AI
148 | TE14 | Real | Read | 2 | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя) | AI
150 | TE15 | Real | Read | 2 | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя) | AI
152 | TE16 | Real | Read | 2 | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя) | AI
154 | TE17 | Real | Read | 2 | Температура наружной трубы камеры синтеза (нижняя) | AI
156 | TE18 | Real | Read | 2 | Температура внутренней трубы камеры синтеза (верхняя) | AI
158 | TE19 | Real | Read | 2 | Температура внутренней трубы камеры синтеза (нижняя) | AI
160 | TE20 | Real | Read | 2 | Температура наружного нагревателя | AI
162 | TE21 | Real | Read | 2 | Температура внутреннего нагревателя | AI
164 | TE22 | Real | Read | 2 | Температура наружной стенки подогревателя | AI
166 | Rsv_A208_07 | Real | Read | 2 | Резерв | AI
168 | Rsv_A208_08 | Real | Read | 2 | Резерв | AI
Регулирующий расходомер MD400C Чтение
170 | Unit_flow | Real | Read | 2 | Текущий расход в единицах | AI
172 | Setpoint_source | Word | Read | 1 | Источник уставки (0 - аналог, 1 - цифровой) | DI
173 | Flow_on_off | Word | Read | 1 | Включение регулирования (0 - выкл, 1 - вкл) | DI
174 | Unit_flow_setpoint | Real | Read | 2 | Уставка расхода в единицах | AI
Регулирующий расходомер MD400C Запись
176 | Setpoint_source | Word | Write | 1 | Источник уставки (0 - аналог, 1 - цифровой) | DO
177 | Flow_on_off | Word | Write | 1 | Включение регулирования (0 - выкл, 1 - вкл) | DO
178 | Unit_flow_setpoint | Real | Write | 2 | Уставка расхода в единицах | AO
Частотный преобразователь MD520 Чтение
180 | Setpoint | Word | Read | 1 | Задание частоты 0 … 10000 (например, 50Гц = 10000, 25Гц = 5000) | AI
181 | Running_freq | Word | Read | 1 | Текущая частота, Гц * 100 | AI
182 | Bus_voltage | Word | Read | 1 | Напряжение в шине постоянного тока, В * 10 | AI
183 | Output_voltage | Word | Read | 1 | Выходное напряжение | AI
184 | Output_current | Word | Read | 1 | Выходной ток, А * 100 | AI
185 | Output_power | Word | Read | 1 | Выходная мощность | AI
186 | Output_torque | Word | Read | 1 | Выходной момент | AI
187 | Running_speed | Word | Read | 1 | Текущая скорость | AI
Частотный преобразователь MD520 Запись
188 | Setpoint | Word | Write | 1 | Задание частоты 0 … 10000 (например, 50Гц = 10000, 25Гц = 5000) | AO

## Лист2
ID | Name | DeviceID | Description | Type | Channel
SBA01 |  |  | Аварийная кнопка (0 - авария. 1 - норма) | DI | 0
M03_QF |  |  | Подано питание на ПЧ вентилятора M3 | DI | 1
M03_ALR |  |  | Авария ПЧ вентилятора M3 | DI | 2
M01_ON |  |  | Включен привод ворошителя M1 | DI | 3
M02_ON |  |  | Включен привод шнека M2 | DI | 4
HT01_ON |  |  | Включен внутренний нагреватель (EK1.1. EK1.2. EK2) | DI | 5
HT02_ON |  |  | Включен наружный нагреватель (EK3. EK7) вверху и снизу | DI | 6
HT03_ON |  |  | Включен наружный нагреватель (EK4. EK5. EK6) по центру | DI | 7
HT04_ON |  |  | Включен нагреватель газа (EK8. EK9) | DI | 8
CS01 |  |  | Верхнее положение линейного модуля | DI | 9
CS02 |  |  | Нижнее положение линейного модуля | DI | 10
CS03_1 |  |  | Положение пневмоцилиндра прижима штоков | DI | 11
CS03_2 |  |  | Положение пневмоцилиндра прижима штоков | DI | 12
CS04 |  |  | Положение заслонки | DI | 13
CS05 |  |  | Положение заслонки | DI | 14
LE01 |  |  | Наличие тары | DI | 15
M06_1 |  |  | Уровень 1 от сигнализатора уровня | DI | 16
M06_2 |  |  | Уровень 2 от сигнализатора уровня | DI | 17
M06_3 |  |  | Уровень 3 от сигнализатора уровня | DI | 18
BR01_ALR |  |  | Авария горелки | DI | 19
BR01_ON |  |  | Горелка в работе | DI | 20
Rsv_A202_15 |  |  | Резерв | DI | 21
ES01 |  |  | Аварийное отключение (0 - авария. 1 - норма) | DI | 22
ES02 |  |  | Пожар (0 - авария. 1 - норма) | DI | 23
QS01 |  |  | Загазованность (0 - авария. 1 - норма) | DI | 24
SQ01 |  |  | Закрыта дверь шкафа | DI | 25
Rsv_A203_04 |  |  | Резерв | DI | 26
Rsv_A203_05 |  |  | Резерв | DI | 27
Rsv_A203_06 |  |  | Резерв | DI | 28
Rsv_A203_07 |  |  | Резерв | DI | 29
Rsv_A203_08 |  |  | Резерв (не подключен) | DI | 30
Rsv_A203_09 |  |  | Резерв (не подключен) | DI | 31
Rsv_A203_10 |  |  | Резерв (не подключен) | DI | 32
Rsv_A203_11 |  |  | Резерв (не подключен) | DI | 33
Rsv_A203_12 |  |  | Резерв (не подключен) | DI | 34
Rsv_A203_13 |  |  | Резерв (не подключен) | DI | 35
Rsv_A203_14 |  |  | Резерв (не подключен) | DI | 36
Rsv_A203_15 |  |  | Резерв (не подключен) | DI | 37
M03_RUN |  |  | Включить ПЧ вентилятора M3 | DO | 0
M03_RST |  |  | Сброс ошибки ПЧ вентилятора M3 | DO | 1
Rsv_A101_02 |  |  | Резерв | DO | 2
Rsv_A101_03 |  |  | Резерв | DO | 3
M01_RUN |  |  | Включить привод ворошителя M1 | DO | 4
M02_RUN |  |  | Включить привод шнека M2 | DO | 5
HT01_QF_RUN |  |  | Подать питание на внутренний нагреватель (EK1.1. EK1.2. EK2) | DO | 6
HT02_QF_RUN |  |  | Подать питание на наружный нагреватель (EK3. EK7) вверху и снизу | DO | 7
HT03_QF_RUN |  |  | Подать питание на наружный нагреватель (EK4. EK5. EK6) по центру | DO | 8
HT04_QF_RUN |  |  | Подать питание на нагреватель газа (EK8. EK9) | DO | 9
BR01_RUN |  |  | Пуск горелки | DO | 10
BR01_RST |  |  | Сброс горелки | DO | 11
EK01_1_RUN |  |  | Включить внутренний нагреватель EK1.1 (нижний) | DO | 12
EK01_2_RUN |  |  | Включить внутренний нагреватель EK1.2 (нижний) | DO | 13
EK02_RUN |  |  | Включить внутренний нагреватель EK2 (нижний) | DO | 14
EK03_RUN |  |  | Включить наружный нагреватель EK3 (верхний) | DO | 15
EK04_RUN |  |  | Включить наружный нагреватель EK4 (средний верхний) | DO | 16
EK05_RUN |  |  | Включить наружный нагреватель EK5 (средний) | DO | 17
EK06_RUN |  |  | Включить наружный нагреватель EK6 (средний нижний) | DO | 18
EK07_RUN |  |  | Включить наружный нагреватель EK7 (нижний) | DO | 19
EK08_RUN |  |  | Включить наружный нагреватель газа EK8 | DO | 20
EK09_RUN |  |  | Включить внутренний нагреватель газа EK9 | DO | 21
A04_GRN |  |  | Включить зеленный индикатор на колонне | DO | 22
A04_YEL |  |  | Включить желтый индикатор на колонне | DO | 23
A04_RED |  |  | Включить красный индикатор на колонне | DO | 24
A04_SND |  |  | Включить звук на колонне | DO | 25
Rsv_A210_06 |  |  | Резерв | DO | 26
Rsv_A210_07 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 27
Rsv_A210_08 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 28
Rsv_A210_09 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 29
Rsv_A210_10 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 30
Rsv_A210_11 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 31
Rsv_A210_12 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 32
Rsv_A210_13 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 33
Rsv_A210_14 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 34
Rsv_A210_15 |  |  | Резерв (не подключен) | DO | 35
YA01_1 |  |  | Управление линейным модулем 1 скребка | DO | 36
YA01_2 |  |  | Управление линейным модулем 2 скребка | DO | 37
YA02 |  |  | Управление пневмоцилиндром уплотнения штоков | DO | 38
YA03 |  |  | Управление пневмоцилиндром привода заслонки | DO | 39
YA04_OPN |  |  | Открыть клапан YA4 продувки шкафа электрического | DO | 40
YA05_OPN |  |  | Открыть клапан YA5 подачи воздуха в камеру синтеза | DO | 41
YA06_OPN |  |  | Открыть клапан YA6 подачи азота в камеру синтеза | DO | 42
YA07_OPN |  |  | Открыть клапан YA7 подачи азота в рессивер | DO | 43
YA08_OPN |  |  | Открыть клапан YA8 подачи азота в скребок | DO | 44
YA09_CLS |  |  | Закрыть клапан YA9 продувки азотом тары | DO | 45
YA10_OPN |  |  | Открыть клапан YA10 подачи воды в увлажнитель воздуха | DO | 46
YA11_OPN |  |  | Открыть клапан YA11 подачи пропан-бутана в подогреватель | DO | 47
YA12_OPN |  |  | Открыть клапан YA12 продувки азотом подогревателя | DO | 48
YA13_OPN |  |  | Открыть клапан YA13 подачи воздуха в камеру синтеза | DO | 49
YA14_OPN |  |  | Открыть клапан YA14 подачи азота в тару | DO | 50
YA17_OPN |  |  | Открыть клапан YA17 подачи воды | DO | 51
TA01_1 |  |  | Ток нагревателя EK1.1 | AI | 0
TA01_2 |  |  | Ток нагревателя EK1.2 | AI | 1
TA02 |  |  | Ток нагревателя EK2 | AI | 2
TA03 |  |  | Ток нагревателя EK3 | AI | 3
TA04 |  |  | Ток нагревателя EK4 | AI | 4
TA05 |  |  | Ток нагревателя EK5 | AI | 5
TA06 |  |  | Ток нагревателя EK6 | AI | 6
TA07 |  |  | Ток нагревателя EK7 | AI | 7
TA08 |  |  | Ток нагревателя EK8 | AI | 8
TA09 |  |  | Ток нагревателя EK9 | AI | 9
PT01 |  |  | Давление сжатого воздуха в воздушной магистрали | AI | 10
PT02 |  |  | Давление азота в азотной магистрали | AI | 11
PT03 |  |  | Давление ПБ на входе в газовую магистраль камеры синтеза | AI | 12
PT04 |  |  | Давление в камере синтеза | AI | 13
PT05 |  |  | ??? | AI | 14
PT06 |  |  | Давление газа | AI | 15
TE01 |  |  | Температура нагревателя внутренней трубы камеры синтеза (верхний) | AI | 16
TE02 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижний) | AI | 17
TE03 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (верхняя левая) | AI | 18
TE04 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (верхняя правая) | AI | 19
TE05 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя левая) | AI | 20
TE06 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя правая) | AI | 21
TE07 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя левая) | AI | 22
TE08 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя правая) | AI | 23
TE09 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя левая) | AI | 24
TE10 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя правая) | AI | 25
TE11 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижняя левая) | AI | 26
TE12 |  |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижняя правая) | AI | 27
TE13 |  |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (верхняя) | AI | 28
TE14 |  |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя) | AI | 29
TE15 |  |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя) | AI | 30
TE16 |  |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя) | AI | 31
TE17 |  |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (нижняя) | AI | 32
TE18 |  |  | Температура внутренней трубы камеры синтеза (верхняя) | AI | 33
TE19 |  |  | Температура внутренней трубы камеры синтеза (нижняя) | AI | 34
TE20 |  |  | Температура наружного нагревателя | AI | 35
TE21 |  |  | Температура внутреннего нагревателя | AI | 36
TE22 |  |  | Температура наружной стенки подогревателя | AI | 37
Rsv_A208_07 |  |  | Резерв | AI | 38
Rsv_A208_08 |  |  | Резерв | AI | 39
Unit_flow |  |  | Текущий расход в единицах | AI | 40
Setpoint_source |  |  | Источник уставки (0 - аналог, 1 - цифровой) | DI | 38
Flow_on_off |  |  | Включение регулирования (0 - выкл, 1 - вкл) | DI | 39
Unit_flow_setpoint |  |  | Уставка расхода в единицах | AI | 41
Setpoint_source |  |  | Источник уставки (0 - аналог, 1 - цифровой) | DO | 52
Flow_on_off |  |  | Включение регулирования (0 - выкл, 1 - вкл) | DO | 53
Unit_flow_setpoint |  |  | Уставка расхода в единицах | AO | 1
Setpoint |  |  | Задание частоты 0 … 10000 (например, 50Гц = 10000, 25Гц = 5000) | AI | 42
Running_freq |  |  | Текущая частота, Гц * 100 | AI | 43
Bus_voltage |  |  | Напряжение в шине постоянного тока, В * 10 | AI | 44
Output_voltage |  |  | Выходное напряжение | AI | 45
Output_current |  |  | Выходной ток, А * 100 | AI | 46
Output_power |  |  | Выходная мощность | AI | 47
Output_torque |  |  | Выходной момент | AI | 48
Running_speed |  |  | Текущая скорость | AI | 49
Setpoint |  |  | Задание частоты 0 … 10000 (например, 50Гц = 10000, 25Гц = 5000) | AO | 2